Sarajevo __.__.2024. godine

U skladu sa članom  17. stav (1)  Uputstva o primjeni i provođenju  Pravilnika o nabavkama BH Telecom-a d.d. Sarajevo  broj: 00.1-14-30750/22-5 od 06.04.2022.godine daje se sljedeća:

IZJAVA O STANJU ZALIHA NA SKLADIŠTU

Izjavljujem da je u pripremi predmetnog zahtjeva za nabavku potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecom-u (LOT 1 i 2) u sistemu SAP-a i trenutnim opterećenjem TK sistema izvršena provjera stanja zaliha/opterećenosti TK sistema na skladištu/TK sistemu po predmetnoj nabavci. Izvršenom provjerom je konstatovano da na tekućim skladištima Društva (C100, C110, C220, C300, C410, C500, C600, C800), nema materijala, opreme/sistema i njihovih ekvivalenata koji na suštinski/funkcionalan način zadovoljavaju predmet nabavke (bez obzira na šifru materijala koji se vodi u SAP-u), a koji su predmet nabavke, osim eventualno određenih količina neophodnih za redovno održavanje ili rezervu.

Prilaže se analiza zaliha na dan __.__.2023. god.:

| r.br | Naziv materijala | SAP | JM | Količina za nabavku | Količina na skladištima | Optimalne količine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Alkohol 96% | 3-00106 | l | 16 (Tz, Ze) | 7 (Tr) | 2 |
|  | Automatski osigurač ETIMAT 6, C 10A, 1p | 3-04164 | kom | 20 (Mo) | 179 (Ze, Sa) | 100 |
|  | Automatski osigurač ETIMAT 6, C 20A, 1p | 3-04162 | kom | 32 (Mo, Tr) | 162 (Ze. Sa) | 100 |
|  | Automatski osigurač ETIMAT 6, C 25A, 1p | 3-04160 | kom | 32 (Mo, Tr) | 275(Sa, Bi, Ze) | nema |
|  | Automatski osigurač ETIMAT 6, C 63A, 1p | 3-05344 | kom | 44 | 4 (Mo) | 200 |
|  | Bakarna sabirnica za automatske osigurače 1-polna (monofazna) | 3-05555 | m | 6 (Mo i Ze) | 22 (Sa i Ze) | 20 |
|  | Bakarna sabirnica za automatske osigurače 3-polna (trofazna) | 3-05556 | m | 5 (Mo) | (14 Sa i Ze) | 20 |
|  | Baterija 1.5 V, LR14 C | 3-12404 | kom | 44 | 0 | 30 |
|  | Baterija 9 V Alkalna, 6LR61 | 3-11058 | kom | 41 | (101 Bi) | 20 |
|  | Borer 10’’ – min. dužina 200mm beton VIDIJA SDSplus prihvat | 1-00911 | kom | 4 | 0 | 10 |
|  | Borer 12’’ – min. dužina 300mm beton VIDIJA SDSplus prihvat | 1-00912 | kom | 4 | 0 | 10 |
|  | Borer 14’’ – min. dužina 250mm beton VIDIJA SDSplus prihvat | 1-01842 | kom | 6 | 0 | nema |
|  | Borer 16’’ – min. dužina 300mm beton VIDIJA SDSplus prihvat | 1-01841 | kom | 6 | 0 | nema |
|  | Borer 6’’ – min. dužina 150mm beton VIDIJA SDSplus prihvat | 1-03874 | kom | 10 | 0 | nema |
|  | Borer 8’’ – min dužina 150mm beton VIDIJA SDSplus prihvat | 1-00910 | kom | 4 | 0 | 10 |
|  | Brusna ploča (Brus papir 40) | 3-07450 | kom | 12 | 0 | nema |
|  | Burgije za lim konusne [Wurth 0694 02501]-asortiman ili ekvivalent | 3-11604 | kom | 5 | 0 | 4 |
|  | Bužir 16 mm kao Tubifor TCTA 2232 Serie Light Standard ili ekvivalent | 3-09519 | m | 200 | 70 (Sa, Ze) | 300 |
|  | Bužir 20 mm kao Tubifor TCTA 2232 Serie Light Standard ili ekvivalent | 3-11622 | m | 100 (Mo) | 248 (Tu, Sa) | 300 |
|  | Bužir 30 mm kao Tubifor TCTA 2232 Serie Light Standard ili ekvivalent | 3-11623 | m | 200 (Sa, Mo) | 83 (Sa, Ze) | 300 |
|  | FeZn ukrsni komad 60x60 | 3-04900 | kom | 16 | 0 | nema |
|  | FID sklopka kao ETI EFI-2 AC 40/0.03A [br.art. 002062123] ili ekvivalent | 3-04930 | kom | 33 (Ze, Mo, Tr) | 3 (Sa) | nema |
|  | Iglica sa izoliranim rubom 1,5 mm² (100iglica pakovanje) | 3-10457 | kom | 5 (Sa) | 5 (Sa) | 30 |
|  | Iglica sa izoliranim rubom 2,5 mm² (100iglica pakovanje) | 3-10463 | kom | 5 (Sa) | 3 (Sa) | 30 |
|  | Iglica sa izoliranim rubom 4 mm² (100iglica pakovanje) | 3-10459 | kom | 5 (Sa) | 8 (Sa) | 30 |
|  | Iglica sa izoliranim rubom 6 mm² (100iglica pakovanje) | 3-10461 | kom | 5 (Sa) | 4 (Sa) | 30 |
|  | Izolir traka, crna, min. 15mmx20m, 3M Temflex 1500 ili ekvivalent | 3-03458 | kom | 90 (Sa, Ze, Bi, Tr) | 80 (Mo) | 300 |
|  | Izolir traka, crvena, min. 15mmx20m, 3M Temflex 1500 ili ekvivalent | 3-03458 | kom | 90 (Sa, Ze, Bi, Tr) | 80 (Mo) | 300 |
|  | Izolir traka, plava, min. 15mmx20m, 3M Temflex 1500 ili ekvivalent | 3-03458 | kom | 90 (Sa, Ze, Bi, Tr) | 80 (Mo) | 300 |
|  | Izolir traka, žutozelena, min. 15mmx20m, 3M Temflex 1500 YELLOW/GREEN PVC ili ekvivalent | 3-03458 | kom | 90 (Sa, Ze, Bi, Tr) | 73 (Mo) | 300 |
|  | Izolirana natična stopica 6,3x0,8 žuta (pakovanje 100 komada) | novo | pak | 1 | - | nema |
|  | Kabl P/F 1x10mm2 , 50%crni i 50% plavi | 3-01463 | m | 200 (Sa) | 647 (Bi, Ze) | 400 |
|  | Kabl P/F 1X10mm2 , zutozeleni | 3-12405 | m | 150 | 0 | 400 |
|  | Kabl P/F 1x16mm2, žutozeleni | 3-07944 | m | 50 (Mo) | 300 (Sa, Ze) | 1000 |
|  | Kabl P/F 1x25mm2, 50%crni i 50%plavi | 3-04143 | m | 200 (Bi) | 700 (Sa i Ze) | 1000 |
|  | Kabl P/F 1x25mm2, žutozeleni | 3-07947 | m | 50 (Mo) | 380 (Sa i Ze) | 1200 |
|  | Kabl P/F 1x35mm2, 50%crni i 50%plavi | 3-04540 | m | 60 (Mo) | 737 (Sa i Ze) | 1200 |
|  | Kabl P/F 1x35mm2, žutozeleni | 3-08344 | m | 30 (Mo) | 250 (Sa i Ze) | 1200 |
|  | Kabl P/F 1x50mm2, crni | 3-08374 | m | 80 | 0 | nema |
|  | Kabl PP/L (licna) 3x1,5mm2 | 3-01455 | m | 400 (Bi, Mo, Tr) | 200 (Sa i Ze) | 500 |
|  | Kabl PP/L (licna) 3x2,5mm2 | 3-01473 | m | 100 (Bi) | 600 (Sa i Bi) | 300 |
|  | Kabl PP00 3x1,5mm2 | 3-01479 | m | 50 | 0 | 200 |
|  | Kabl PP00 3x2,5mm2 | 3-01480 | m | 50 (Tu) | 100 (Sa) | 1000 |
|  | Kabl PP00 5x10mm2 | 3-01472 | m | 100 (Sa) | 290 (Sa i Ze) | nema |
|  | Kabl PP00 5x4mm2 | 3-01460 | m | 50 (Mo) | 220 (Sa, Ze) | 1000 |
|  | Kabl PP00 5x6mm2 | 3-01499 | m | 250 (Sa, Bi, Mo) | 543 (Sa, Ze) | 500 |
|  | Kabl PPY 3x2,5mm2 | 3-01454 | m | 300 (Sa, Ze) | 200 (Sa) | 500 |
|  | Kabl PPY 5x4mm2 | 3-01477 | m | 100 (Sa | 1.060 (Sa, Ze) | 1000 |
|  | Kabl. stopice (autostopica) - natična stopica/ž 1,5mm2 (pakovanje 100 kom) | novo | pak | 1 | - | nema |
|  | Kabl. stopice (autostopica) - natična stopica/ž 2.5mm2 (pakovanje 100 kom) | 3-12402 | pak | 1 | 0 | nema |
|  | Kabl. stopice (autostopica) - natična stopica/ž 6mm2 (pakovanje 100 kom) | novo | pak | 1 | - | novo |
|  | List pile za metal 300mm [Würth 0603 30013] ili ekvivalent | novo | kom | 34 | - | novo |
|  | Ljepljiva traka Univerzalna [Würth 0992 38138] ili ekvivalent | 3-06087 | kom | 16 | 0 | 10 |
|  | Mast za polove akumulatora [Würth 0890 1041] ili ekvivalent | 3-11605 | kom | 8 | 0 | 20 |
|  | NH2 Rastavljač, 3x400A, SS 60mm, M10 | novo | kom | 2 | - | novo |
|  | NH3 Rastavljač, 3x630A, SS 60mm, M10 | novo | kom | 2 | - | novo |
|  | Nosač za sabirnicu sa 8 rupa [Legrand kat.br. 0 048 11] ili ekvivalent | 3-10476 | kom | 10 (Ze) | 30 (Sa) | 20 |
|  | Odvodnik prenapona (sa signalizacijom-za daljinsko očitavanje stanja istog) 40kA/275V | 3-03514 | kom | 12 (Tr) | 112 (Sa, Ze) | 60 |
|  | Osigurač nožasti (kratki nož), 100A | 3-07496 | kom | 10 (Mo) | 69 (Sa, Ze) | 200 |
|  | Osigurač nožasti (kratki nož), 35A | 3-05346 | kom | 10 (Mo) | 131 (Sa, Ze) | 200 |
|  | Osigurač nožasti (kratki nož), 50A | 3-09089 | kom | 10 (Mo) | 150 (Sa) | 200 |
|  | Osigurač nožasti (kratki nož), 63A | 3-05345 | kom | 50 (Bi) | 28 (Ze, Mo) | 200 |
|  | Osigurač patron (topljivi), 35A | 3-04170 | kom | 150 (Sa, Ze, Bi) | 44 (Sa) | 200 |
|  | Osigurač patron (topljivi), 63A | 3-04172 | kom | 50 | 0 | 200 |
|  | Plinsko punjenje za ručne male brenere | 3-03353 | kom | 5 (Bi) | 26 (Mo) | 5 |
|  | Prekidač serijski, nadžbuk, 16A, 250V, opružne kleme, bijele boje | 3-05353 | kom | 5 | 0 | 50 |
|  | Prekidač univerzalni, nadžbuk, 16A 250V, opružne kleme, bijele boje | 3-05287 | kom | 5 (Ze) | 25 (Sa) | 50 |
|  | Produžena distribucija 230V, 1.8m, mogućnost montaže na rack 19", min. 5 priključnih mjesta, sa prenaponskom zaštitom | 3-10474 | kom | 5 (Tr) | 10 (Sa) | 20 |
|  | Pur pjena 500ml | 3-06841 | kom | 11 (Ze i Bi) | 8 (Bi) | - |
|  | PVC vezice obične, 200mm (pakovanje od 100 kom) | 3-07931 | kom | 18 | 0 | 30 |
|  | PVC vezice obične, 300mm (pakovanje 100 kom) | 3-07934 | kom | 13 | 0 | 20 |
|  | PVC vezice obične, 350mm (pakovanje 100 kom) | 3-08066 | kom | 13 | 0 | 30 |
|  | PVC vezice obične, 450mm (pakovanje 100 kom) | 3-08065 | kom | 13 | 0 | 30 |
|  | PVC vezice obične, 500mm (pakovanje 100 kom) | 3-08314 | kom | 13 | 0 | 30 |
|  | PVC vezice obične, 530mm (pakovanje 100 kom) | 3-07930 | kom | 13 | 0 | 30 |
|  | Ram za pilu | 1-00177 | kom | 4 (Ze) | 24 (Mo) | 20 |
|  | Razdjelni blok sa višestrukim izlazima kao Hager KJ02B ili ekvivalent; Ulaz:1x95mm2, izlaz: 2x25mm2, 5x16mm2 i 4x10mm2 | novo | kom | 10 | - | novo |
|  | Redna stezaljka, 6mm2 (komad sa više rebara) | 3-08660 | kom | 10 (Tr) | 180 (Sa) | 50 |
|  | Rezna ploča Φ115mmx1mm za inox | 3-11645 | kom | 12 | 0 | nema |
|  | Rezna ploča Φ115mmx2mm za metal | 3-08364 | kom | 12 | 0 | nema |
|  | Rukavice gumirane, veličina 10 | 3-02529 | kom | 34 (Ze, Mo) | 40 (Sa) | nema |
|  | Samourezujući vijak 3,9x16 (pakovanje 100 kom) | 3-02007 | kom | 8 | 0 | 20 |
|  | SAPA Crijevo kao PEŠL30 ili ekvivalent | 3-11598 | m | 50 (Sa) | 45 (Sa) | 100 |
|  | Set bitova, 31-dijelni , prihvat 1/4" [Wurth kat.br. 614 250030] ili ekvivalent | novo | kom | 6 | - | novo |
|  | Set borera za metal od 1-10, kao Bosch ili ekvivalent | 1-05986 | kom | 6 | 0 | novo |
|  | Skalpel 18x155mm [Würth 0715 66 210] ili ekvivalent | 3-03120 | kom | 36 | 0 | 20 |
|  | Spiralna burgija Metal [Würth 0625 01] ili ekvivalent | 3-11603 | kom | 11 | 0 | 5 |
|  | Sprej - Komprimirani zrak u sprej boci [Würth 0893 62] ili ekvivalent | 3-09909 | kom | 5 | 0 | nema |
|  | Sprej protiv osa i stršljena [min 300ml] | 3-12400 | kom | 41 | 0 | nema |
|  | Sprej WD40 SmartStraw [450ml] | 3-09280 | kom | 47 (svi) | 20 (Tr) | nova vrsta (5 kom) |
|  | Sprej za kontakte min 300 ml [Würth 0890 100] ili ekvivalent | 3-03695 | kom | 13 | 0 | nema |
|  | Sprej za odmrzavanje brava | 3-12401 | kom | 16 | 0 | nema |
|  | Stopica izolirana okasta žuta, M6 | 3-08855 | kom | 100 | 0 | novo |
|  | Šuko utičnica sa zaštitnim kontaktom 2P+PE, nadžbuk, dupla sa vijčanim klemama, 16A, 250V, bijele boje | 3-09128 | kom | 5 (Tr) | 16 (Sa, Ze) | 30 |
|  | Šuko utičnica sa zaštitnim kontaktom 2P+PE, nadžbuk, sa vijčanim klemama, 16A, 250V, bijele boje | 3-09100 | kom | 30 (Ze, Bi, Tr) | 10 (Sa) | 30 |
|  | Šuko utičnica sa zaštitnim kontaktom 2P+PE, sa vijčanim klemama, podžbuk, dupla, 16A, 250V bijele boje | 3-10722 | kom | 10 (Tr) | 15 (Sa) | 30 |
|  | Šuko utikač (gumirani) | 3-03118 | kom | 20 (Bi, Tr) | 64 (Sa, Ze, Mo) | 100 |
|  | Temeljna boja (u spreju) | 3-08081 | kom | 7 | 0 | 10 |
|  | Termoskupljajući bužir -asortiman/set [Würth 0964 7710] ili ekvivalent | 3-11602 | kom | 11 | 0 | 20 |
|  | Tipl P6 sa vijkom 6 mm (pakovanje 100 kom) | 3-11590 | pak | 2 (Sa, Ze) | 1 (Sa) | 20 |
|  | Tipl P8 sa vijkom 8 mm (pakovanje 100 kom) | 3-11591 | pak | 2 (Sa, Ze) | 1 (Sa) | 20 |
|  | Tipl s vijkom 10’’ (pakovanje 100 kom) | 3-09815 | kom | 2 (Sa, Ze) | 0.73 (Sa) | 50 |
|  | Tipl s vijkom 12’’ (pakovanje 100 kom) | 3-11593 | kom | 2 (Sa, Ze) | 2.23 (Sa) | 50 |
|  | Tipl s vijkom 6’’ (pakovanje 100 kom) | 3-08390 | kom | 2 (Sa, Ze) | 1 (Sa) | 50 |
|  | Tipl s vijkom 8’’ (pakovanje 100 kom) | 3-08391 | kom | 2 (Sa, Ze) | 0.23 (Sa) | 50 |
|  | Tipla za rigips (910 GKDM 12x30) ili ekvivalent (pakovanje 100kom) | 3-11615 | pak | 2 (Sa, Ze) | 3 (Sa) | 5 |
|  | Topljivi cilindrični uložak, MGN15707 SBI – 1P 14x51mm 10A | 3-11970 | kom | 20 (Bi) | 20 (Sa) | 30 |
|  | Topljivi cilindrični uložak, MGN15707 SBI – 1P 14x51mm 16A | 3-11971 | kom | 20 (Bi) | 20 (Sa) | 30 |
|  | Topljivi cilindrični uložak, MGN15707 SBI – 1P 14x51mm 20A | 3-11972 | kom | 20 (Bi) | 20 (Sa) | 30 |
|  | Topljivi cilindrični uložak, MGN15707 SBI – 1P 14x51mm 25A | 3-11973 | kom | 20 (Bi) | 20 (Sa) | 30 |
|  | Topljivi cilindrični uložak, MGN15707 SBI – 1P 14x51mm 32A | 3-11974 | kom | 20 (Bi) | 20 (Sa) | 30 |
|  | Zaštitna maska VOGMASK boja organik ili ekvivalent | 1-01340 | kom | 20 | 0 | novo |
|  | Zaštitne naočale universal veličina | 1-01311 | kom | 14 (Ze, Mo) | 5 (Tr i GD) | novo |
|  | Živa guma u roli/traci kao TESA 3mx25mm ili ekvivalent | 3-08584 | kom | 11 | 0 | 20 |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Filterski materijal klase EU4/G4 kao (DIN24182/EN779) debljine 5-10mm | 3-06080 | m2 | 1.400 (Sa, Tz, Mo) | 1.000 (Sa) | 1.300 |
| 2. | Freon R22 (pakovanje 13,6 kg) | 3-08359 | kom | 4 (Mo) | 20 (Sa) | 30 |
| 3. | Freon R134a (pakovanje 13,6 kg) | 3-08352 | kom | 5 (Tu, Mo, Tr) | 10 (Sa) | 20 |
| 4. | Freon R407c (pakovanje 11,3kg) | 3-08353 | kom | 11 (Tu, Mo, Tr) | 5 (Sa) | 25 |
| 5. | Freon R410a (pakovanje 11,3kg) | 3-08360 | kom | 11 (Tu, Mo, Tr) | 20 (Sa) | 35 |
| 6. | Baterija 1.5V AA , LR6 Duracell | 3-11055 | kom | 70 (Ze, Mo) | 120 (Tr) | 200 |
| 7. | Baterija 1.5V AAA, LR03 Duracell Plus | 3-11056 | kom | 150 (Ze, Mo, Tr) | 140 (Tr) | novo |
| 8. | Rashladna tečnost za SUS motore, antifriz 100% (u pakovanjima od 10L) | 3-09852 | pak | 35 (Sa, Tu) | 50 (Sa) | 100 |
| 9. | Samoljepljiva traka izolacije kao ARMAFLEX ili ekvivalent | 3-10200 | kom | 10 (Ze) | 20 (Sa) | 30 |
| 10. | Silikon acetat (280ml bijeli) [Wurth Art.-Nr. 0892 317 102] | 3-03182 | kom | 10 (Ze, Mo) | 10 (Sa) | 30 |
| 11. | Pištolj za silikon (metalni) | 1-00259 | kom | 1 (Mo) | 2 (Sa) | 6 |
| 12. | Pur pjena 500ml | 3-06841 | kom | 7 (Ze, Mo) | 10 (Bi, Sa) | 20 |
| 13. | Pištolj za pur pjenu | 1-05730 | kom | 1 | 0 | 6 |
| 14. | Mineralno ulje za vakuum pumpu ISO VG 46 (500ml) | 3-11850 | kom | 1 | 0 | 5 |
| 15. | Ploča rezna Fi 230 | 3-03762 | kom | 5 (Ze) | 5 (Mo) | 20 |
| 16. | Rezna ploča Fi 115mm, debljina 1mm | 3-11645 | kom | 15 | 0 | 20 |
| 17. | Koncentrisano sredstvo za čišćenje klima uređaja (pakovanje 5l) | 3-12390 | kom | 19 | 0 | 20 |
| 18. | Filterski materijal klase F7 - Sekcija sa ugrađenim filterom sa staklenim mikrofiberom i maksimalnim brojem vreća dimenzija 742 x 742 x 62 mm | novo | kom | 12 | - | novo |
| 19. | Destilovana voda (u pakovanjima od 5L) | 3-11045 | kom | 20 | 0 | novo |
| 20. | Ulje za motor 10W40 (u pakovanjima od 5L) | novo | kom | 20 | - | novo |
| 21. | Filter za ulje BI 10145 - Unico ili ekvivalent | 2-14405 | kom | 6 | 0 | novo |
| 22 | Filter za ulje LI 779/11 - Unico ili ekvivalent | 2-14404 | kom | 6 | 0 | novo |

Planirani materijal/oprema se nabavlja kao trošak. Nabavka potrošnog elektro i mašinskog materijala za potrebe energetike u BH Telecom-u ima karakter troška i predviđena je Trogodišnjim planom poslovanja Dioničkog Društva BH Telecom Sarajevo za period period  01.01.2025. do 31.12.2027. godine, broj: 00.1-03-74251/25-5 od 24.10.2025. godine, pozicija plana  A 1.2. Utrošene sirovine i materijal za održavanje.

RUKOVODILAC SEKTORA 04.6.

____________________________

Komentar Službe za zalihe: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Služba za upravljanje zalihama:

____________________

Šef Službe